	高频工业天线HA4539

	[image: image1.jpg]




	一：产品概述

	智能防爆试剂柜定制层板天线HA4539是专为金属材质防爆试剂柜设计的RFID高频读写器天线系统，工作频率为13.56MHz。针对防爆试剂柜金属柜体环境特点专项调试，确保小型试剂瓶即使靠边放置也能被稳定识别。智能防爆试剂柜定制层板阅读器天线创新采用多天线组成阵列设计，有效解决了单天线存在的读取漏洞，实现试剂柜层板区域内无死角全覆盖读取，为智能防爆试剂柜的精准管理提供可靠的射频识别支持。主要应用于智能试剂柜，医疗耗材柜，医疗药品柜，危化品存储柜等智能柜系统。

	二：功能特点

	专为金属柜体防爆试剂柜环境定制开发，型号为HA4539

工作频率13.56MHz，适配高频RFID系统，每块天线板内置四天线
特殊调试优化，确保试剂瓶靠边放置仍能稳定识别

兼容小尺寸标签，适应不同大小试剂瓶的标签需求

针对小标签射频信号弱的问题进行专项优化

采用多天线阵列设计，消除单天线存在的读取漏洞

实现层板区域内无死角全覆盖读取

适配防爆试剂柜的特殊环境要求，确保安全稳定运行

	三、应用场合

	智能防爆试剂柜：实验室、化工厂等场所的防爆试剂柜内部试剂管理

危险化学品存储柜：各类危险化学品的智能识别与管理

金属柜体智能存储：其他金属材质柜体的物品智能识别场景

小尺寸标签识别系统：需要识别小型标签的特殊存储环境

医药防爆存储柜：医药行业防爆存储环境的试剂管理;

	四：物理参数

	项目
	符号
	典型值
	单位

	颜色
	Color
	白色
	

	长
	L
	450
	mm

	宽
	W
	380
	mm

	厚
	T
	20
	mm

	线长
	L
	1500
	mm

	重量
	WT
	1850
	g


注：

1.说明书如有变化，请以最新版本为准。

2.上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
上海营信信息技术有限公司  www.rfid021.com   

